Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию

в области энергетики и энергетического оборудования

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь ________________ А.Г. Баханович ____________________ Регистрационный № ___________ /пр. |
| --- | --- |

## ТЕПЛОМАССООБМЕН

Примерная учебная программа по учебной дисциплине

для специальности

7-07-0712-02 Теплоэнергетика и теплотехника

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области энергетики и энергетического оборудования __________________ Н.Б. Карницкий _______________________ | Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь __________________ С.Н. Пищов _______________________ |
|  | СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________ И.В. Титович _______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ________________________ |

Минск 2025

СОСТАВИТЕЛИ:

И.Н. Прокопеня, старший преподаватель кафедры «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника» Белорусского национального технического университета

В.В. Янчук, старший преподаватель кафедры «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника» Белорусского национального технического университета

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика и экология» учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» (протокол №   5    от «  27  » 	ноября	 2024 г.);

А.А. Бобич, заведующий технологическим отделом инженерно-технологического центра РУП «БЕЛТЭИ», кандидат технических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРНОЙ:

Кафедрой «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника» Белорусского национального технического университета

(протокол №	5	от «  28  » 	ноября	 2024 г.);

Секцией №1 «Совершенствование организации образовательного процесса» Научно-методического совета Белорусского национального технического университета (протокол №	7	от «  30  » 	декабря	 2024 г.);

Учебно-методическим объединением по образованию в области энергетики и энергетического оборудования

(протокол №	2	от «  25  » 	ноября	 2024 г.).

Ответственный за редакцию: И.Н. Прокопеня

Ответственный за выпуск: В.А. Седнин

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная учебная программа по учебной дисциплине «Тепломасссобмен» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования для специальности 7-07-0712-02 «Теплоэнергетика и теплотехника». Она предусматривает изучение основных законов тепломассообмена и их применение в различных теплоэнергетических и теплотехнологических процессах и установках. Дисциплина «Тепломассообмен» является базовой при подготовке инженеров-теплоэнергетиков.

Цель учебной дисциплины – овладение закономерностями основных процессов переноса теплоты и массы, в том числе и протекающих совместно.

Основные задачами учебной дисциплины – приобретение навыков в проведении тепловых расчетов и решении практических задач, связанных с тепломассообменом в элементах энергетических и теплотехнологических установок, усвоение основных результатов теоретических и экспериментальных исследований и ознакомление с путями решения современных проблем тепломассообмена.

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких курсов, как «Математика», «Физика», «Техническая термодинамика», «Гидрогазодинамика». Знания и умения, полученные студентами при изучении данной учебной дисциплины, необходимы для освоения последующих специальных дисциплин и дисциплин специализаций, связанных с проектированием теплообменного оборудования, для выполнения дипломного проектирования, для активного участия в научных исследованиях и практической работе по специальности.

В результате изучения учебной дисциплины «Тепломасссобмен» студент должен знать:

- терминологию в области тепломассообмена;

- определения коэффициентов теплопроводности, температуропроводности, кинетической вязкости, молекулярной диффузии;

- законы теплопроводности Фурье, теплоотдачи Ньютона-Рихмана, законы теплового излучения (Планка, Стефана-Больцмана, Кирхгофа, Ламберта);

- механизмы передачи теплоты и массы в различных видах конвективного тепломассообмена;

- теплопроводность при стационарном тепловом режиме в плоской, цилиндрической и шаровой стенках;

- теплопроводность тонкой пластины, длинного цилиндра и шара при нестационарном тепловом режиме, а также регулярный режим нагревания тел различной конфигурации;

- подобия и моделирование процессов теплообмена;

- теплоотдача при вынужденной и свободной конвекции однофазной жидкости;

- конвективный массообмен, закон Фика;

- теплообмен при конденсации чистого пара и при кипении однокомпонентных жидкостей;

- особенности теплообмена излучением в поглощающих средах;

- основы теплового и гидравлического расчетов теплообменных аппаратов.

уметь:

- определять плотность теплового потока через плоскую, цилиндрическую и шаровую стенки в стационарных процессах теплопроводности;

- рассчитывать температурное поле тел различной геометрической формы при нестационарных процессах теплопроводности;

- определять интенсивность теплообмена при естественной и вынужденной конвекции, при фазовых превращениях;

- рассчитывать интенсивность лучистого теплообмена между телами произвольной формы в диатермических и поглощающих средах;

- выполнять тепловой и гидравлический расчеты теплообменных аппаратов различной конструкции;

- проводить экспериментальное исследование гидромеханических и тепломассообменных процессов в элементах теплоэнергетических и теплотехнологических систем.

иметь навык:

- связанный с выполнением тепловых и гидравлических расчетов теплообменных аппаратов;

- в области экспериментальных методов изучения интенсивности теплоотдачи в различных теплоэнергетических и теплотехнологических процессах и установках.

Освоение данной учебной дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:

- Применять методы научного познания в исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные идеи

- Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности, развивать инновационную восприимчивость и способность к инновационной деятельности

- Применять законы термодинамики и механики жидкости и газа при проектировании основного и вспомогательного оборудования, выполнять исследование процессов тепломассообмена в теплоэнергетических установках

В рамках образовательного процесса по данной учебной дисциплине студент должен приобрести не только теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный и духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной и общественной жизни страны.

Программа рассчитана максимально на 280 часов, из них – 162 аудиторных:

для специальности 7-07-0712-02 «Теплоэнергетика и теплотехника» распределение аудиторных часов по видам занятий выглядит следующим образом:

лекции – 72 ч.;

практические занятия – 36 ч.;

лабораторные занятия – 54 ч.

На выполнение курсовой работы по учебной дисциплине отведено 40 часов самостоятельной работы.

# ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование раздела и темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лекции | Практи-ческие занятия | Лабора-торные занятия | Всего |

| Раздел I. Теплопроводность | 24 | 8 | 12 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Основные процессы передачи теплоты | 4 | - | - | 4 |
| Тема 1.2. Основные положения теории теплопроводности | 4 | - | - | 4 |
| Тема 1.3. Теплопроводность при стационарном режиме | 8 | 4 | 6 | 18 |
| Тема 1.4. Теплопроводность при нестационарном режиме | 8 | 4 | 6 | 18 |
| Раздел II. Конвективный теплообмен | 26 | 8 | 24 | 58 |
| Тема 2.1. Подобие и моделирование процессов тепломассообмена | 4 | - | - | 4 |
| Тема 2.2. Основные положения конвективного теплообмена | 4 | - | - | 4 |
| Тема 2.3. Теплоотдача при вынужденном продольном омывании плоской поверхности | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Тема 2.4. Теплоотдача при вынужденном течении жидкости в трубах и каналах | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Тема 2.5. Теплоотдача при вынужденном поперечном омывании труб и пучков труб | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Тема 2.6. Теплоотдача при свободном движении жидкости | 6 | 2 | 6 | 14 |
| Раздел III. Массообмен | 4 | 4 | - | 8 |
| Тема 3.1. Конвективный тепло- и массообмен | 2 | 2 | - | 4 |
| Тема 3.2. Массо- и теплообмен при испарении конденсации и химических реакциях | 2 | 2 |  | 4 |
| Раздел IV. Теплообмен при изменении агрегатного состояния | 8 | 4 | 8 | 20 |
| Тема 4.1. Теплообмен при конденсации чистого пара | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Тема 4.2. Теплообмен при кипении однокомпонентной жидкости | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Раздел V. Теплообмен излучением | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Тема 5.1. Основные положения лучистого теплообмена | 2 | 2 | - | 6 |
| Тема 5.2. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Тема 5.3. Теплообмен излучением в поглощающих средах | 2 | 2 | - | 4 |
| Раздел VI. Теплообменные аппараты | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Тема 6.1 Теплообменные аппараты и их классификация | 2 | - | 6 | 8 |
| Тема 6.2. Тепловой расчет теплообменных аппаратов | 2 | 6 | - | 8 |
| ВСЕГО: | 72 | 36 | 54 | 162 |

# СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

# Раздел I. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

## Тема 1.1. Основные процессы передачи теплоты

Предмет курса, общие положения. Основные процессы передачи теплоты: теплопроводность; конвективный теплообмен; тепловое излучение. Теплоотдача. Теплопередача.

Основные количественные характеристики процессов переноса теплоты: количество теплоты, тепловой поток, плотность теплового потока, мощность внутренних источников теплоты. Перенос вещества (массообмен)

Важнейшие этапы развития учения о тепло- и массообмене.

## Тема 1.2. Основные положения теории теплопроводности

Механизм процесса теплопроводности в газах, жидкостях, металлах, твердых диэлектриках. Температурное поле. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности, его зависимость от различных факторов.

Дифференциальное уравнение теплопроводности. Коэффициент температуропроводности. Краевые условия для процессов теплопроводности; граничные условия первого, второго, третьего и четвертого родов. Закон Ньютона-Рихмана для теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи.

## Тема 1.3. Теплопроводность при стационарном режиме

Передача тепла через плоскую стенку. Распределение температуры в тонкой стенке при постоянном и переменном коэффициенте теплопроводности. Выражения для теплового потока, коэффициента теплопередачи и термического сопротивления, их анализ. Многослойная плоская стенка.

Передача тепла через цилиндрическую стенку.  Распределение температур в стенке длинного цилиндра при постоянном и переменном коэффициентах теплопроводности. Выражения для теплового потока, коэффициента теплопередачи и термического сопротивления.  Многослойная цилиндрическая стенка.  Критический диаметр тепловой изоляции трубы. Тепловой поток и температурное поле в шаровой стенке. Теплообмен через оребренные поверхности. Эффективность ребра. Интенсификация процесса теплопередачи.

## Тема 1.4. Теплопроводность при нестационарном режиме

Теплопроводность тонкой пластины, длинного цилиндра и шара при граничных условиях второго и третьего рода. Анализ решений. Частные случаи. Нагревание (охлаждение) тел конечных размеров.

Регулярный режим нагревания (охлаждения) тел. Первая и вторая теоремы Кондратьева. Темп охлаждения и его определение. Определение теплофизических характеристик материалов методом регулярного режима. Численные методы решения задач нестационарной теплопроводности.

# Раздел П. Конвективный теплообмен

## Тема 2.1. Подобие и моделирование процессов тепломассообмена

Приведение дифференциальных уравнений конвективного теплообмена и условий однозначности к безразмерному виду. Основные числа и критерии подобия. Понятие о теории размерности. Обработка и обобщение результатов эксперимента. Получение эмпирических уравнений конвективного теплообмена. Сущность моделирования.

## Тема 2.2. Основные положения конвективного теплообмена

Конвективный теплообмен как совокупность молярного и молекулярного переноса.  Основные физические факторы, существенные для процессов конвективного теплообмена. Понятия о гидродинамическом и тепловом пограничных слоях. Ламинарная и турбулентная формы течения жидкости и их связь с теплообменом. Пульсации скорости и температуры в турбулентном потоке. Осреднение скоростей и температур. Система дифференциальных уравнений конвективного теплообмена. Уравнение теплоотдачи. Уравнение энергии. Уравнение движения. Уравнение оплошности. Условия однозначности.

## Тема 2.3. Теплоотдача при вынужденном продольном омывании плоской поверхности

Теория пограничного слоя.  Гидродинамический тепловой пограничные слои. Определение границ ламинарного и турбулентного пограничных слоев. Теплоотдача при ламинарном пограничном слое. Соотношение толщин гидродинамического и теплового пограничных слоев. Влияние переменности физических параметров и температуры поверхности на теплоотдачу. Расчетные уравнения. Расчет теплоотдачи при турбулентном пограничном слое на основе гидродинамической теории теплообмена. Область ее применения и расчетные уравнения. Расчет теплоотдачи при одновременном наличии ламинарного и турбулентного пограничных слоев.

## Тема 2.4. Теплоотдача при вынужденном течении жидкости
в трубах и  каналах

Особенности течения и теплообмена в трубах. Ламинарный и турбулентный режимы. Участки гидродинамической и тепловой стабилизации. Стабилизационное течение. Вязкостный и вязкостно-гравитационный режимы течения. Аналитические методы расчета теплоотдачи при стабилизационном течении в трубах. Теплоотдача при ламинарном и турбулентном режимах течения жидкости в гладких трубах круглого поперечного сечения. Расчетные уравнения. Переходный режим. Теплоотдача при течении жидкости в трубах некруглого поперечного сечения в изогнутых и шероховатых трубах, в каналах пластинчатых и кожухотрубных теплообменников.

## Тема 2.5. Теплоотдача при вынужденном поперечном омывании труб и пучков труб

Режимы течения в пограничном слое при поперечном омывании цилиндра и их связь с теплоотдачей. Влияние отрыва пограничного слоя. Характер изменения теплоотдачи по окружности цилиндра при различных условиях омывании. Средняя теплоотдача. Расчетные уравнения. Влияние степени турбулентности набегающего потока и угла атаки. Основные типы пучков труб. Ламинарное и турбулентное течение жидкости в пучках. Ламинарный, смешанный и турбулентный режимы омывания. Изменение средней по окружности труб теплоотдачи в зависимости от номера ряда пучка. Влияние степени турбулентности потока. Влияние величины относительных шагов. Расчетные уравнения. Сравнение теплоотдачи шахматных и коридорных пучков. Теплоотдача при поперечном омывании пучков оребренных труб.

## Тема 2.6. Теплоотдача при свободном движении жидкости

Факторы, обуславливающие свободное движение. Распределение температур и скоростей. Характер движения жидкости вдоль вертикальной стенки. Изменение коэффициента теплоотдачи по высоте стенки. Характер движения жидкости вблизи горизонтальных труб и пластин. Результаты теоретического расчета теплоотдачи при естественной конвекции. Экспериментальные исследования. Расчетные уравнения. Методика расчета теплоотдачи при естественной конвекции в ограниченном пространстве.

# Раздел ПI. МАССООБМЕН

## Тема 3.1. Конвективный тепло- и массообмен

Основные положения теории массообмена. Концентрационная, термо- и бародиффузии. Закон Фика. Коэффициент диффузии. Конвективный массообмен как совокупность молярного и молекулярного переноса вещества. Плотность потока массы в процессе конвективного массообмена.

## Тема 3.2. Массо- и теплообмен при испарении, конденсации и химических реакциях

Стефанов поток массы. Массо- и теплообмен при испарении в парогазовую среду. Массо- и теплоомен из парогазовой смеси. Соотношение между коэффициентами теплоотдачи и массоотдачи. Формула Льюиса. Особенности процессов теплопереноса при химических реакциях. Химическое равновесие. Энтальпия образования компонента.

# Раздел IV. ТЕПЛООБМЕН 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ

## Тема 4.1. Теплообмен при конденсации чистого пара

Условия возникновения конденсации пара. Пленочная и капельная конденсация. Коэффициент конденсации. Термическое сопротивление фазового перехода. Конденсация сухого насыщенного пара на вертикальных стенках. Ламинарное и турбулентное течение пленки конденсата. Теоретический расчет теплоотдачи при ламинарном течении пленки. Расчет средней теплоотдачи при наличии на поверхности ламинарной и турбулентной пленки.

## Тема 4.2. Теплообмен при кипении однокомпонентных жидкостей

Условия возникновения кипения жидкости. Механизм кипения жидкости. Перегрев жидкости и наличие центров парообразования как условия возникновения паровой фазы. Образование пузырей пара. Минимальный радиус центра парообразования. Изменение диаметра пузыря во времени. Отрывной диаметр пузыря. Теплообмен между стенкой и жидкой фазой, между жидкой и паровой фазами. Зависимость коэффициента теплоотдачи и плотности теплового потока от температурного напора при кипении в большом объеме.

# Раздел V. ТЕПЛООБМЕН ИЗЛУЧЕНИЕМ

## Тема 5.1. Основные положения лучистого теплообмена

Природа теплового излучения. Основные понятия и определения: поток излучения; поверхностная и спектральная плотность потока излучения; интенсивность (яркость) излучения; поглощательная; отражательная и пропускная способности тела. Виды потоков излучения.

## Тема 5.2. Теплообмен излучением между телами,
разделенными прозрачной средой

Классификация потоков излучения. Методы изучения процессов теплообмена излучением (метод многократных отражений, метод полных потоков излучения, метод «сальдо»).

## Тема 5.3. Теплообмен излучением в поглощающих средах

Поглощательная способность и степень черноты среды. Закон Бугера. Эффективная длина пути луча.

# Раздел VI. ТЕПЛООБМЕНННЫЕ АППАРАТЫ

## Тема 6.1. Теплообменные аппараты и их классификация

Общие сведения. Назначение теплообменников. Их классификация по принципу действия. Основы теплового и гидравлического расчетов теплообменников.

## Тема 6.2. Тепловой расчет теплообменных аппаратов

Сравнение прямотока с противотоком. Порядок расчета теплообменного аппарата. Средний температурный напор. Тепловая эффективность теплообменного аппарата.

# Информационно-методическая часть

## Список литературы

## Основная литература

- Исаченко В.П. Теплопередача. / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 344 с.

- Цветков Ф.Р. Тепломассообмен: учебное пособие для вузов / Ф.Р. Цветков, Б.А. Григорьев. – 3-е изд. стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006.– 550 с.

- Тепло- и массообмен: учеб. пособие. В 2 ч. / Б.М. Хрусталев и др.: под общ. ред. А.П. Несенчука.– Минск: БНТУ, 2007. – 607 с.

- Юдаев Б.Н. Техническая термодинамика. Теплопередача / Б.Н. Юдаев –  М.: Высшая школа, 1988. – 412 с.

- Теплотехника / Под. ред. Луканина. – М.: Высшая школа, 2002. – 396 с.

## Дополнительная литература

- Краснощеков Е.А. Задачник по теплопередаче / Е.А. Краснощеков, 
А.С. Сукомел – М.: Энергия, 1980. – 196 с.

- Кутателадзе С.С. Основы теории теплоомена. / С.С. Кутателадзе – Новориссийск: Наука, сибирское отд., 1986. – 432 с.

- Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена / 
Под ред. В.И. Крутова и Г.В. Петражицкого. – М.: Высшая школа, 1986. – 256 с.

- Практикум по теплопередаче / Под ред. А.П. Солодова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 271 с.

- Теория тепломассообмена: учебник для вузов / Под ред. А.И. Леонтьева – М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. – 523 с.

- Цветков Ф.Р. Задачник по тепломассобмену: Учебное пособие для вузов / Ф.Р. Цветков, Р.В. Кириллов, В.И. Величко –  М.: Издательство МЭИ, 1997. – 285 с.

- Авчухов В.В. Задачник по процессам тепломассообмена. учебное пособие для вузов / В.В. Авчухов, Б.Я. Паюсте – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 264 с.

## Примерный перечень тем практических занятий

- Стационарная теплопроводность в плоской и цилиндрической стенках при граничных условиях I и III родов.

- Нестационарная теплопроводность в неограниченной пластине, цилиндре и в телах конечных размеров. Регулярный режим нагрева тел.

- Теплоотдача при ламинарном и турбулентном обтекании плоской пластины.

- Теплоотдача при вынужденном движении жидкости в трубах и каналах.

- Теплоотдача при вынужденном поперечном омывании труб и пучков труб. Расчет теплоотдача при вынужденном течении жидкости в трубах.

- Расчет теплоотдачи при свободном движении жидкости.

- Конвективный массообмен.

- Теплоотдача при конденсации чистого пара.

- Теплоотдача при кипении.

- Теплообмен излучением.

- Теплообменные аппараты.

## Примерный перечень тем лабораторных занятий

- Определение коэффициента теплопроводности материалов методов плоского слоя.

- Определение коэффициента теплопроводности методом трубы.

- Определение коэффициента теплопроводности методом шара.

- Исследование нагрева тел различной конфигурации.

- Определение коэффициента теплопроводности методом регулярного режима.

- Теплоотдача вертикального цилиндра при естественной конвекции.

- Теплоотдача горизонтального цилиндра при естественной конвекции.

- Теплоотдача при вынужденном движении воздуха в трубе.

- Определение коэффициента излучения твердого тела калориметрическим методом.

- Исследование работы теплообменного аппарата.

## Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя;

- выполнение расчетно-графических работ;

- проработка тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение;

## Характеристика рекомендуемых методов и технологий обучения

Рекомендуемыми методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на практических занятиях (или лабораторных занятиях) и при самостоятельной работе;

- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, «мозговой штурм» и другие формы и методы), реализуемые на практических занятиях и конференциях;

- проектные технологии, используемые при проектировании конкретного объекта, реализуемые при выполнении курсовой работы.

## Примерная тематика расчетно-графических работ

- Расчет теплопроводности при стационарном режиме.

- Расчет теплопроводности при нестационарном режиме.

- Расчет теплоотдачи при вынужденном движении жидкостей в трубе.

- Расчет теплоотдачи при свободном движении жидкости.

- Расчет теплоотдачи при конденсации пара и при кипении.

- Расчет теплообмена излучением в диатермических и  поглощающих средах.

- Расчет теплообменного аппарата.

## Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

- Теория теплообмена. Основные положения.

- Теплоотдача в турбулентном пограничном слое при продольном омывании пластины.

- Конденсация. Термическое сопротивление при конденсации чистого пара.

- Температурное поле. Температурный градиент.

- Регулярный режим охлаждения (нагревания) тел.

- Лучеиспускательная, поглащательная, отражательная и пропускательная способности тел.

- Тепловой поток. Закон теплопроводности Фурье.

- Темп охлаждения. Теоремы Кондратьева.

- Теплообмен при конденсации и ламинарном режиме течения пленки конденсата.

- Интенсификация процесса теплопередачи.

- Теплоотдача при ламинарном режиме течения жидкости в трубах.

- Теплоотдача при пленочной конденсации пара на горизонтальной трубе.

- Коэффициент теплопроводности. Теплопроводность различных материалов.

- Теплоотдача при турбулентном режиме течения в трубах.

- Теплообмен при конденсации пера на трубных пучках.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности.

- Конвективный теплообмен. Основные понятия.

- Теплообмен при капельной конденсации.

- Условия однозначности. Граничные условия.

- Теплоотдача при течении жидкости в каналах произвольной формы.

- Механизм теплообмена при пузырьковом кипении жидкости. Минимальный радиус парового пузыря.

- Стационарная теплопроводность через плоскую стенку.

- Теплоотдача при поперечном обтекании одиночной круглой трубы.

- Краевой угол смачивания. Отрывной диаметр пузыря при кипении.

- Теплопередача через плоскую стенку.

- Уравнение сплошности (неразрывности) потока.

- Зависимость плотности теплового потока и коэффициента теплоотдачи при кипении от температурного напора.

- Теплопроводность через цилиндрическую стенку.

- Уравнение движения (Навье-Стокса).

- Теплоотдача при пузырьковом кипении жидкости.

- Теплопередача через цилиндрическую стенку.

- Основы теории пограничного слоя.

- Механизм процесса теплообмена при кипении.

- Тепловая изоляция. Критический диаметр изоляции.

- Основы теории подобия конвективного теплообмена.

- Числа подобия при конденсации (Рейнольдса, Прандтля, Грасгофа, Кутателадзе, Нуссельта).

- Теплопроводность через шаровую стенку.

- Гидромеханическое подобие конвективного теплообмена.

- Влияние направления и скорости движения пара на теплообмен при конденсации.

- Тепловое подобие.

- Гидродинамическая теория теплообмена.

- Критическая плотность теплового потока при кипении.

- Интенсификация процесса теплопередачи.

- Теплоотдача при свободном движении теплоносителя в неограниченном пространстве.

- Теплообмен излучения. Угловые коэффициенты излучения.

- Нестационарная теплопроводность.

- Основные уравнения переноса субстанций.

- Равновесное излучение. Закон Планка.

- Общее решение уравнения одномерной нестационарной теплопроводности.

- Гидродинамические числа подобия.

- Закон излучения Стефана-Больцмана.

- Охлаждение (нагревание) неограниченной пластины.

- Числа теплового подобия.

- Закон излучения Кирхгофа.

- Графики (номограммы) для решения задач нестационарной теплопроводности.

- Особенности движения жидкости при продольном омывании пластины.

- Закон излучения Вина.

- Частные случаи охлаждения (нагревания) неограниченной пластины.

- Гидродинамические числа подобия.

- Закон излучения Ламберта.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности.

- Теплоотдача при движении жидкости внутри труб. Ламинарный режим.

- Теплообмен излучением между телами разделенными прозрачной средой.

- Теплопроводность через цилиндрическую стенку.

- Метод размерностей.

- Теплообмен излучением при наличии экранов.

- Интенсификация процесса теплопередачи.

- Теплоотдача при поперечном омывании пучков труб.

- Теплообмен излучением между телом и его оболочкой.

- Теплопередача через плоскую стенку.

- Получение эмпирических формул (критериальных зависимостей).

- Коэффициент излучения твердых тел и методы его определения.

- Коэффициент теплопроводности.

- Свободная конвекция в ограниченном пространстве.

- Тепловой и гидромеханический расчеты теплообменных аппаратов.

- Коэффициент теплопроводности.

- Регулярный режим охлаждения (нагревания) тела. Темп охлаждения.

- Гидродинамическое подобие.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности.

- Охлаждение и нагревание неограниченной пластины.

- Сложный теплообмен. Радиационно-конвективный и радиационно-кондуктивный теплообмен.

- Способы задания граничных условий.

- Конвективный теплообмен. Основные положения.

- Числа радиационного подобия (Больцмана, Кирпичева, Старка).

- Перенос теплоты (теплопередача) через плоскую однослойную и многослойные стенки.

- Дифференциальное уравнение сохранения энергии.

- Теория подобия.

- Перенос теплоты (теплопередача) через цилиндрические однослойную и многослойную стенки.

- Режимы движения жидкости (ламинарный и турбулентный). Коэффициенты трения и гидравлического сопротивления в трубах.

- Теплообменные аппараты. Схемы движения теплоносителей. Конструктивное исполнение.

## Компьютерные программы, 
электронные учебно-методические пособия

1. Тепломассообмен. Конспект лекций : электронный учебно-методический комплекс / Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и теплотехника" ; сост. Н. Н. Сапун. – Минск : БНТУ, 2013. – 152 с.

2. Тепломассообмен. Учебное пособие к практическим занятиям : электронный учебно-методический комплекс / Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и теплотехника" ; 
сост. Н. Н. Сапун. – Минск : БНТУ, 2013. – 74 с.

3. Тепломассообмен. Лабораторный практикум: электронный учебно-методический комплекс / Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и теплотехника"  ; сост. Н. Н. Сапун. – Минск : БНТУ, 2013. – 64 с.

4. Тепломассообмен. Инструкция по лабораторным работам : электронный учебно-методический комплекс / Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и теплотехника"  ; 
сост. Н. Н. Сапун. – Минск : БНТУ, 2013. – 45 с.

5. Тепломассообмен. Расчетно-графические работы : электронный учебно-методический комплекс / Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и теплотехника"  ; сост. Н. Н. Сапун. – Минск : БНТУ, 2013. – 8 с.

6. Тепломассообмен. Контрольные работы : электронный учебно-методический комплекс / Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и теплотехника"  ; сост. Н. Н. Сапун. – Минск : БНТУ, 2013. – 146 с.