Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию в области энергетики и энергетического оборудования

Учебно-методическое объединение по образованию в области

автоматизации технологических процессов, производств и управления

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь ________________ В.А. Богуш ____________________ Регистрационный № ТД-______________ |
| --- | --- |

## ОХРАНА ТРУДА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для специальностей:

1-43 01 02  Электроэнергетические системы и сети;

1-43 01 03 Электроснабжение (по отраслям);

1-43 01 05 Промышленная теплоэнергетика;

1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент;

1-53 01 05 Автоматизированные электроприводы

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области энергетики и энергетического оборудования __________________Ф.А. Романюк _______________________ | Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь __________________ С.А. Касперович _______________________ |
| СОГЛАСОВАНО Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области автоматизации технологических процессов, производств и управления __________________Г.Н. Здор _______________________ | СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________ И.В. Титович _______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ________________________ |

Минск 201__

СОСТАВИТЕЛИ(Ь):

Л.П. Филянович, доцент кафедры «Охрана труда» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук, доцент;

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Электропривод и автоматизация промышленных установок»  Государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет»

(протокол № 3 от 12.10.2017);

Т.В. Молош, доцент кафедры «Управление охраной труда» Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет», кандидат технических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Охрана труда» Белорусского национального технического университета

(протокол № 9 от 24.05.2017);

Научно-методическим советом Белорусского национального технического университета (секция «Совершенствование учебного процесса и учебно-нормативной документации»)

(протокол №____ от ____________ );

Учебно-методическим объединением по образованию в области энергетики и энергетического оборудования

(протокол № _____ от _______________)

Учебно-методическим объединением по образованию в области автоматизации технологических процессов, производств и управления  (протокол № _____ от _______________)

Ответственный за редакцию:  Л.П. Филянович

Ответственный за выпуск:

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Охрана труда» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательных  стандартов  высшего образования I ступени по специальностям  1-43 01 02  «Электроэнергетические системы и сети»; 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)»; 1-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика»; 1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент»; 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы».

Цель учебной дисциплины — приобретение студентами знаний и получение практических навыков по вопросам трудового и уголовного законодательства, производственной санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности для дальнейшего использования их в своей профессиональной деятельности.

Основные задачами учебной дисциплины:

- дать студентам представление о действующих законах, правилах и нормах по охране труда;

- привить умение на основе положений производственной санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности творчески учитывать требования охраны труда при решении всех инженерных задач и организации производства;

- овладеть средствами измерения, методиками  расчета опасных и вредных производственных факторов, выбора и применения способов и средств защиты от их воздействия.

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких курсов, как «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Инженерная графика», «Информатика» и т.д. Знания и умения, полученные студентами при изучении данной учебной дисциплины, необходимы для освоения последующих специальных дисциплин и дисциплин специализаций, связанных с проектированием и расчетом машин, механизмов, их деталей и узлов   и др.

Дисциплина «Охрана труда» изучается студентами энергетических и электротехнических специальностей как общепрофессиональная дисциплина в соответствии с образовательными стандартами специальностей. Освоение дисциплины базируется на объеме знаний в области права, физики, химии, математики, электротехники и дисциплинах специальности, полученном студентами в предыдущие годы обучения в университете. Полученные знания в области охраны труда в дальнейшем используются при изучении специальных дисциплин, связанных с устройством, проектированием и эксплуатацией энергетических установок и систем, при прохождении производственной и преддипломной практик, при выполнении дипломного проекта.

В результате изучения учебной дисциплины «Охрана труда» студент должен

знать:

- основы законодательства по охране труда, обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда, виды ответственности за несоблюдение требований по охране труда;

- основы производственной санитарии, техники безопасности, пожарной и взрывной безопасности;

- мероприятия и средства защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов;

-порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

уметь:

- работать с нормативно-технической документацией по охране труда;

- производить оценку опасных и вредных производственных факторов, имеющих место на производстве и при выполнении технологических процессов;

- проводить инструктаж работающих по охране труда и обучение их безопасным приемам работы;

владеть:

- методологией инструктирования работников по обеспечению безопасности их работы;

- информацией об основах законодательства по охране труда;

- навыками оценки опасных и вредных производственных факторов;

- навыками использования средств защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов;

- приемами безопасной работы в теплоэнергетических и теплотехнических системах;

- методикой оценки опасных и вредных производственных факторов, имеющих место на производстве и при выполнении технологических процессов;

- методикой проведения инструктажа работающих по охране труда и обучения их безопасным приемам работы.

Освоение данной учебной дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций:

академические:

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

- АК-4. Уметь работать самостоятельно.

- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.

социально-личностные:

- СЛК-1.  Обладать качествами гражданственности.

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.

- СЛК-6. Уметь работать в команде.

профессиональные:

ПК-5. Контролировать соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности при работах с системами электропривода и автоматики.

ПК-7. Разрабатывать и внедрять методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

ПК-8. Контролировать соблюдение норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности на вверенных производственных участках, обеспечивать обучение персонала, работающего с теплоэнергетическим и теплотехнологическим оборудованием, правилам безопасности и осуществлять своевременную проверку знаний.

ПК-12. Оценивать и обосновывать энергетическую и экономическую эффективность, а также экологическую безопасность разрабатываемых проектов.

ПК-18. Обеспечивать учет и анализ аварийных ситуаций в работе автоматизированных электроприводов и систем автоматизации, разрабатывать предложения по их предупреждению.

ПК-24. В соответствии с правилами и нормами периодически осматривать электрооборудование объектов электрической сети в установленные сроки, проводить оперативные переключения.

ПК-25. Проводить подготовку схемы и рабочего места для ремонтных бригад, допускать их к работе и восстанавливать схему объекта электрической сети после окончания всех работ, вести техническую и оперативную документацию.

ПК-31. Обеспечивать обучение персонала, работающего с электрооборудованием, правилам безопасности и осуществлять своевременную проверку знаний.

ПК-43. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы в конкретной области своей деятельности.

На изучение учебной дисциплины «Охрана труда» отведено всего  максимально 86 учебных часов, из них:

- 54 аудиторных часа для специальностей 1-43 01 02  «Электроэнергетические системы и сети»; 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)»; 1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент»; 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы»;

- 56 аудиторных часов для специальности 1-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика».

Примерное распределение аудиторных часов приведено в таблице.

| Код специальности | Лекции | Лабораторные занятия |
| --- | --- | --- |
| 1-43 01 02 | 36 | 18 |
| 1-43 01 03 | 36 | 18 |
| 1-43 01 05 | 42 | 14 |
| 1-43 01 06 | 36 | 18 |
| 1-53 01 05 | 34 | 20 |

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

для специальностей: 1-43 01 02 «Электроэнергетические системы и

сети»; 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)»;

1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический

менеджмент»

| Наименование раздела и темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лекции | практические занятия | лабораторные занятия | Всего аудиторных часов |
| Раздел I. Введение и общие основы курса | 4 |  |  | 4 |
| Тема 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда | 4 |  |  | 4 |
| Раздел II. Производственная санитария | 8 |  | 8 | 16 |
| Тема 2.1. Оздоровление воздушной среды и нормализация параметров микроклимата, вредные вещества | 2 |  | 2 | 4 |
| Тема 2.2. Производственный шум, вибрация, ультразвук. | 4 |  | 4 | 8 |
| Тема 2.3. Электромагнитные поля, ионизирующие, лазерные излучения, статическое электричество. Производственное освещение. Организация рабочего места, оборудованного ВДТ | 2 |  | 2 | 4 |
| Раздел III. Техника безопасности | 16 |  | 6 | 22 |
| Тема 3.1. Требования охраны труда к генеральным планам промпредприятий и энергетических объектов | 2 |  |  | 2 |
| Тема 3.2. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Явления при стекании тока в землю | 2 |  |  | 2 |
| Тема 3.3. Выбор режима нейтрали трансформатора и его влияние на электробезопасность | 2 |  |  | 2 |
| Тема 3.4. Меры защиты от поражения электрическим током. Их назначение, принцип действия, область применения, расчет. Оказание первой помощи пострадавшему | 4 |  | 6 | 10 |
| Тема 3.5. Охрана электрических сетей напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Меры безопасности при монтаже, ремонтах и эксплуатации электроустановок и энергетического оборудования | 3 |  |  | 3 |
| Тема 3.6. Меры безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, грузоподъемных кранов | 2 |  |  | 2 |
| Тема 3.7. Молниезащита зданий и сооружений, энергетических объектов | 1 |  |  | 1 |
| Раздел IV. Пожарная безопасность | 8 |  | 4 | 12 |
| Тема 4.1. Государственный пожарный надзор. Пожарная опасность энергетических объектов, их специфические особенности. Горение, виды горения | 2 |  |  | 2 |
| Тема 4.2. Показатели пожарной опасности материалов и строительных конструкций. Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Взрывозащищенное электрооборудование | 3 |  |  | 3 |
| Тема 4.3. Пожарная безопасность при проведении на промышленных предприятиях и энергетических объектах огневых работ. Средства и методы тушения загораний на промпредприятиях и энергетических объектах. | 3 |  | 4 | 7 |
| Итого: | 36 |  | 18 | 54 |

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

для специальности 1-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика»

| Наименование раздела и темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лекции | практические занятия | лабораторные занятия | Всего аудиторных часов |
| Раздел I. Введение и общие основы курса | 6 |  |  | 6 |
| Тема 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда | 6 |  |  | 6 |
| Раздел II. Производственная санитария | 10 |  | 8 | 18 |
| Тема 2.1. Оздоровление воздушной среды и нормализация параметров микроклимата, вредные вещества | 4 |  | 2 | 6 |
| Тема 2.2. Производственный шум, вибрация, ультразвук. | 4 |  | 4 | 8 |
| Тема 2.3. Электромагнитные поля, ионизирующие, лазерные излучения, статическое электричество. Производственное освещение. Организация рабочего места, оборудованного ВДТ | 2 |  | 2 | 4 |
| Раздел III. Техника безопасности | 18 |  | 4 | 22 |
| Тема 3.1. Требования охраны труда к генеральным планам промпредприятий и энергетических объектов | 2 |  |  | 2 |
| Тема 3.2. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Явления при стекании тока в землю | 4 |  |  | 4 |
| Тема 3.3. Выбор режима нейтрали трансформатора и его влияние на электробезопасность | 1 |  |  | 1 |
| Тема 3.4. Меры защиты от поражения электрическим током. Их назначение, принцип действия, область применения, расчет. Оказание первой помощи пострадавшему | 4 |  | 4 | 8 |
| Тема 3.5. Охрана электрических сетей напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Меры безопасности при монтаже, ремонтах и эксплуатации электроустановок и энергетического оборудования | 4 |  |  | 4 |
| Тема 3.6. Меры безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, грузоподъемных кранов | 2 |  |  | 2 |
| Тема 3.7. Молниезащита зданий и сооружений, энергетических объектов | 1 |  |  | 1 |
| Раздел IV. Пожарная безопасность | 8 |  | 2 | 10 |
| Тема 4.1. Государственный пожарный надзор, его организация и задачи. Пожарная опасность энергетических объектов, их специфические особенности. Горение, виды горения | 2 |  |  | 2 |
| Тема 4.2. Показатели пожарной опасности материалов и строительных конструкций. Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Взрывозащищенное электрооборудование | 3 |  |  | 3 |
| Тема 4.3. Пожарная безопасность при проведении на промышленных предприятиях и энергетических объектах огневых работ. Средства и методы тушения загораний на промпредприятиях и энергетических объектах. | 3 |  | 2 | 5 |
| Итого: | 42 |  | 14 | 56 |

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

для специальности 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы»

| Наименование раздела и темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лекции | практические занятия | лабораторные занятия | Всего аудиторных часов |
| Раздел I. Введение и общие основы курса | 4 |  |  | 4 |
| Тема 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда | 4 |  |  | 4 |
| Раздел II. Производственная санитария | 8 |  | 10 | 18 |
| Тема 2.1. Оздоровление воздушной среды и нормализация параметров микроклимата, вредные вещества | 4 |  | 4 | 8 |
| Тема 2.2. Производственный шум, вибрация, ультразвук. | 2 |  | 4 | 6 |
| Тема 2.3. Электромагнитные поля, ионизирующие, лазерные излучения, статическое электричество. Производственное освещение. Организация рабочего места, оборудованного ВДТ | 2 |  | 2 | 4 |
| Раздел III. Техника безопасности | 16 |  | 6 | 22 |
| Тема 3.1. Требования охраны труда к генеральным планам промпредприятий и энергетических объектов | 1 |  |  | 1 |
| Тема 3.2. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Явления при стекании тока в землю | 2 |  |  | 2 |
| Тема 3.3. Выбор режима нейтрали трансформатора и его влияние на электробезопасность | 2 |  |  | 2 |
| Тема 3.4. Меры защиты от поражения электрическим током. Их назначение, принцип действия, область применения, расчет. Оказание первой помощи пострадавшему | 4 |  | 6 | 10 |
| Тема 3.5. Охрана электрических сетей напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Меры безопасности при монтаже, ремонтах и эксплуатации электроустановок и энергетического оборудования | 4 |  |  | 4 |
| Тема 3.6. Меры безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, грузоподъемных кранов | 2 |  |  | 2 |
| Тема 3.7. Молниезащита зданий и сооружений, энергетических объектов | 1 |  |  | 1 |
| Раздел IV. Пожарная безопасность | 6 |  | 4 | 10 |
| Тема 4.1. Государственный пожарный надзор, его организация и задачи. Пожарная опасность энергетических объектов, их специфические особенности. Горение, виды горения | 2 |  |  | 2 |
| Тема 4.2. Показатели пожарной опасности материалов и строительных конструкций. Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Взрывозащищенное электрооборудование | 2 |  |  | 2 |
| Тема 4.3. Пожарная безопасность при проведении на промышленных предприятиях и энергетических объектах огневых работ. Средства и методы тушения загораний на промпредприятиях и энергетических объектах. | 2 |  | 4 | 6 |
| Итого: | 34 |  | 20 | 54 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. Введение и общие основы курса

Тема 1.1. Правовые и организационные вопросы охраны труда

Содержание курса «Охрана труда». Основные определения: техника безопасности, производственная санитария, несчастный случай, профзаболевание, опасные и вредные производственные факторы, их классификация. Основы трудового законодательства, органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, правил и норм по технике безопасности и производственной санитарии. Вопросы охраны труда в Конституции Республики Беларусь. Надзор и контроль в области охраны труда. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об охране труда. Организация службы охраны труда на промышленных предприятиях. Инструктажи по охране труда. Расследование, регистрация и учет несчастных случаев на производстве. Классификация причин  несчастных случаев. Методы анализа травматизма.  Анализ причин производственного травматизма для энергетических объектов, промышленных предприятий. Профилактика травматизма. Аттестация рабочих мест по условиям труда.

Раздел II. Производственная санитария

Тема 2.1.  Оздоровление воздушной среды и нормализация

параметров микроклимата, вредные вещества

Метеорологические условия. Влияние параметров микроклимата на условия труда, нормирование параметров микроклимата. Вредные вещества. Характеристика профессиональных вредностей, воздействующих на персонал энергетических объектов. Классификация вредных веществ, нормирование вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Воздействие тепловых излучений на организм человека, нормирование, меры защиты. Классификация систем вентиляции. Кондиционирование.

Тема 2.2. Производственный шум, вибрация, ультразвук.

Производственный шум, ультразвук, вибрация. Характеристика энергетического оборудования как источника повышенного шума, ультразвука, вибраций. Их вредное воздействие. Физические характеристики, нормирование. Методы и средства по их снижению.

Тема 2.3. Электромагнитные поля, ионизирующие, лазерные

излучения, статическое электричество. Производственное

освещение. Организация рабочего места, оборудованного ВДТ

Электромагнитные поля электроустановок высокого и сверх высокого напряжения промышленной частоты, электромагнитные поля радиочастот, лазерные излучения, статическое электричество. Действие на организм человека, нормирование. Средства защиты.

Классификация, виды источников производственного освещения. Нормирование освещения. Параметры.

Характеристика опасных и вредных производственных факторов при эксплуатации ВДТ. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места оператора ВДТ, параметры. Нормирование. Режим труда и отдыха.

Раздел III. Техника безопасности

Тема 3.1. Требования охраны труда к генеральным  планам

промпредприятий и энергетических объектов

Требования охраны труда к устройству и содержанию территории предприятий, энергетических объектов, городов, производственных зданий и т.д.

Организация безопасного  рабочего места. Методы  анализа (техническая эстетика, эргономика, инженерная психология). Ритм труда. Темп труда. Рабочая поза. Рабочая зона.

Тема 3.2. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Явления при стекании тока в землю

Электробезопасность как система организационных и технических мероприятий и средств. Виды воздействия электрического тока на организм человека. Виды поражений от электрического тока (электротравма). Факторы, определяющие и  влияющие на опасность поражения электрическим током. Критерии электробезопасности. Категории помещений по опасности поражения электрическим током.

Условия и причины стекания тока в землю. Стекание тока в землю через одиночный и групповой заземлитель. Потенциальная кривая.  Сопротивление растеканию тока в землю. Напряжение прикосновения и шага. Условия возникновения, основные понятия и определения.

Тема 3.3. Выбор режима работы нейтрали трансформатора и его влияние на электробезопасность

Схемы, параметры, анализ опасности.

Тема 3.4. Меры защиты от поражения электрическим током. Их назначение, принцип действия, область применения, расчет. Оказание первой помощи пострадавшему

Анализ, условия эксплуатации и область применения мер защиты: малые напряжения, электрическое разделение сетей; контроль и профилактика изоляции; компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю; защита от случайного  прикосновения к токоведущим частям; защитное заземление; зануление; двойная изоляция; защитное отключение; выравнивание потенциала; оградительные устройства; предупредительная сигнализация; блокировки, знаки безопасности (принцип действия, область применения,  параметры схем, нормирование параметров, требования к проектированию, устройству).   Расчет защитного заземления, расчет зануления на отключающую способность. Электрозащитные средства (классификация, назначение и область применения, требования к комплектации, хранению, эксплуатации, нормы и сроки их испытаний).

Тема 3.5. Охрана электрических сетей напряжением до 1000 в и выше 1000в. Меры безопасности при монтаже, ремонтах и

эксплуатации электроустановок и энергетического

оборудования

Охранные зоны кабельных и воздушных линий. Требования к устройству и содержанию охранных зон.

Меры безопасности при монтаже, ремонтах и обслуживании электроустановок потребителей, электроприводов, манипуляторов, роботизированных комплексов эксплуатации электрооборудования электростанций, электрических сетей, подстанций, тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; энергосберегающего оборудования, оборудования оперативно-диспетчерского управления, устройств релейной защиты, тепловой автоматики, тепломеханических измерений и защит. Меры безопасности при выполнении работ в подземных сооружениях. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Лица, ответственные за безопасность работ. Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация. Виды персонала, осуществляющего эксплуатацию электроустановок. Требования к персоналу. Квалификационные группы по электробезопасности персонала, обслуживающего электроустановки. Обучение персонала, проверка знаний. Система оперативного управления электрохозяйством предприятия. Меры безопасности при проведении оперативных переключений. Виды работ в электроустановках в отношении мер безопасности, условия их безопасного выполнения. Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках напряжением до и выше 1000 В без снятия напряжения,  на токоведущих частях и в близи них. Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках с применением лестниц, труб и т.д.  Меры безопасности при производстве отключений и переключений в электроустановках,  при проверке отсутствия напряжения в электроустановках. Меры безопасности при выполнении работ на кабельных линиях электропередачи. Земляные работы. Меры безопасности при использовании электроинструмента, ручных электрических машин и ручных электрических светильников, при монтаже силового электрооборудования (шипопроводов, шкафов, щитов, распределительных устройств, трансформаторных п/ст и др.), в электроустановках, при выполнении работ связанных с подъемом на высоту, при проведении испытаний и измерений. Меры безопасности при выполнении отдельных специфических видов работ на электроприводах, автоматизированных установках, роботизированных комплексах, а также при сварке, резке, шлифовке, обработке металла и т.д. Меры безопасности при эксплуатации аккумуляторных батарей и зарядных устройств. Первая помощь пострадавшим при поражении электрическим током. Меры безопасности при устройстве, монтаже, эксплуатации и ремонтах теплотехнического оборудования ТЭС и котельных, энергосберегающего оборудования. Меры безопасности при эксплуатации и ремонтах турбин, котлов, вспомогательного оборудования. Требования безопасности к трубопроводам пара, горячей воды. Безопасность обслуживания тепловых сетей. Требования безопасности к топливоподаче, к системам пылеприготовления, в газовом хозяйстве.  Требования безопасности к устройству и эксплуатации систем автоматизации и управления теплоэнергетическими процессами и установками.

Тема 3.6. Меры безопасности при эксплуатации оборудования,

работающего  под избыточным  давлением, грузоподъемных

кранов

Ввод в эксплуатацию, регистрация, освидетельствование. Меры безопасности при монтаже, обслуживании, ремонтных работах, эксплуатации оборудования, работающего  под избыточным  давлением и  грузоподъемных кранов.

Тема 3.7. Молниезащита зданий и сооружений, энергетических объектов

Характеристика воздействия молнии. Теоретические основы молниезащиты. Виды молниезащиты, параметры. Принцип действия и назначение молниезащиты. Требования к устройству и эксплуатации.

Раздел IV. Пожарная безопасность

Тема 4.1. Государственный пожарный надзор. Пожарная

опасность энергетических объектов, их специфические

особенности. Горение, виды горения

Государственный пожарный надзор.

Пожарная опасность энергетических объектов, энергосберегающего оборудования, электроустановок на промышленных предприятиях и объектах сельского хозяйства, их специфические особенности. Причины пожаров.

Виды горения. Теоретические основы процессов горения. Горение твердых, газообразных и жидких веществ и  материалов. Условия возникновения  горения (вспышка, температура вспышки, возгорание, самовозгорание и т.д.). Стадии развития пожаров. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Классы пожаров.

Тема 4.2. Показатели пожарной опасности материалов и

строительных конструкций. Категорирование помещений по взрывопожарной и  пожарной опасности. Взрывозащищенное

электрооборудование

Горючесть, воспламеняемость, распространение пламени по поверхности, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций. Предел огнестойкости строительной конструкции. Признаки предельных состояний строительных конструкций. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности.

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с нормативными актами, их характеристика. Требования к их хранению.

Виды взрывозащиты электрооборудования. Требования к выбору электрооборудования. Виды исполнений взрывозащищенного оборудования и уровни взрывозащиты. Монтаж взрывозащитных электродвигателей, электрических аппаратов, светильников. Монтажные работы в действующих электроустановках во взрывоопасных зонах.

Тема 4.3. Пожарная безопасность при проведении на

промышленных предприятиях и энергетических объектах огневых  работ. Средства и методы тушения загораний на промпредприятиях и  энергетических объектах

Характеристика огневых работ, специфические особенности их пожарной опасности. Организация работ, допуск, лица ответственные, требования к персоналу, средства пожаротушения. Огневые работы в емкостях, колодцах и т.д.

Способы тушения пожаров. Огнегасительные вещества. Противопожарное водоснабжение. Установки водяного пожаротушения. Воздушно-механическая пена, способы ее  получения, область применения. Стационарные устройства пожаротушения. Меры безопасности при тушении электроустановок водой под  напряжением. Первичные средства пожаротушения. Огнетушители: углекислотные, порошковые. Пожарная сигнализация. Спринклерные и дренчерные системы. Тушение загораний в кабельных туннелях, каналах, полуэтажах, на трансформаторных подстанциях, генераторах, синхронных компенсаторах, тепломеханическом оборудовании. Методы удаления дыма из помещений. Пути эвакуации.

Информационно-методическая часть

Список литературы

Основная  литература

| 1. | Лазаренков, А.М. Охрана труда в энергетической отрасли: Учебник/ А.М. Лазаренков, Л.П. Филянович, В.П. Бубнов. – Минск: ИВЦ Минфина, 2011. – 666 с. |
| --- | --- |
| 2. | ТКП 427-2012. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
| 3. | ТКП 458-2012 (02230) Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей |
| 4. | ТКП 459-2012 (02230) Правила техники безопасности при эксплуатации теплоизолирующих установок и тепловых сетей потребителей |

Дополнительная  литература

| 1. | Конституция Республики Беларусь. |
| --- | --- |
| 2. | Трудовой Кодекс Республики Беларусь. |
| 3. | Закон Республики Беларусь « 356-3 от 23.06.08 г. «Об охране труда». |
| 4. | ТКП 45-3.01-155-2009. Генеральные планы промышленных предприятий. Строительные нормы проектирования |
| 5. | ТКП 181-2009. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 6. | ТКП 339-2011. Правила устройства и защитные меры электробезопасности |
| 7. | ТКП 45-3.02-209-2010. Административные и бытовые помещения. Строительные нормы проектирования |
| 8. | ППБ 01-2014. Правила пожарной безопасности |
| 9. | ТКП 45-2.04-153-2009. Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования. |
| 10. | ТКП 474-2013. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности |
| 11. | ТКП 336-2011. Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций |
| 12. | ТКП 45-2.02-190-2010. Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования |
| 13. | ТКП 295-2011. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации |
| 14. | ТКП 290-2010. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
| 15. | Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 37 от 28.06.2012 |
| 16. | СНПиГН МЗ РБ № 115 от 2011. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. – Мн.: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 53.2011 |
| 17. | СНиП МЗ РБ № 59 от 28.06.2013 г. Санитарные нормы и правила «Требования при работе к видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами». – Мн.: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 2013 |
| 18. | Требования к организации и ведению работ в условиях нагревающего микроклимата. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.12.2015 г. № 136 |
| 19. | ТКП 130-2008 (02230) Категории помещений и зданий энергетических объектов по взрывопожарной опасности |
| 20. | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016 г. № 7 |
| 21. | Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиационными отходами от 31.12.2015 г. № 142 |
| 22. | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016 г. № 7 |
| 23. | ТКП 45-3.01-155-2009. Генеральные планы промышленных предприятий. Строительные нормы проектирования |
| 24. | ТКП 45-3.02-209-2010. Административные и бытовые помещения. Строительные нормы проектирования |
| 25. | ТКП 45-2.04-153-2009. Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования. |
| 26. | ТКП 427-2012. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
| 27. | СНиП МЗ РБ № 132 от 26.12.2013 г. Санитарные нормы и правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий». Гигиенический норматив «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах источниками производственных вибраций…». – Мн.: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 2013 |
| 28. | СНиП МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 г. Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях». Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», пост. МЗ РБ от 30.04.2013 г. № 33 |
| 29. | СНПиГН МЗ РБ № 93 от 13.07.2010 г. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию», постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 93 от 13.07.2010. |
| 30. | Правила промышленной безопасности в области газоснабжения, утв. Постановлением МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 |
| 31. | Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 37 от 28.06.2012 |
| 32. | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к проектированию, строительству, реконструкции и вводу объектов в эксплуатацию», пост. МЗ РБ № 12 от 10.02.2011 г. |

Методические рекомендации по организации и выполнению

самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- решение индивидуальных заданий (задач);

- подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с использованием патентных материалов;

- подготовка сообщений, тематических докладов, презентаций по заданным темам;

- выполнение расчетно-графических работ;

- проработка тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение;

- составление тематической подборки литературных источников, интернет-источников.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- устный и письменный опрос во время лабораторных занятий;

- проведение текущих контрольных работ (заданий) по отдельным темам;

- защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных заданий;

- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуальных заданий;

- собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций;

- выступление студента на конференции по подготовленному реферату;

- сдача экзамена по дисциплине.

Примерный перечень тем лабораторных занятий

1. Измерение параметров защитных заземлений и сопротивления изоляции.

2. Освещение рабочих мест

3. Исследование воздуха рабочей зоны

4. Исследование параметров шума и методов его снижения

5. Исследование параметров вибрации и методов ее снижения

6.Иследование параметров электромагнитных полей и напряженности электростатического поля при работе с ПЭВМ

7. Средства и методы пожаротушения

8. Оказание первой помощи методами «непрямого массажа сердца» и «искусственного дыхания»

Характеристика рекомендуемых методов и технологий обучения

С целью активизации познавательной деятельности студентов используются проблемные методы (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), способствующие более качественному и полному пониманию и усвоению учебного материала. Лекционные занятия чередуются с лабораторными занятиями.

При проведении занятий используются информационные технологии, наглядные пособия, плакаты, макеты. При изложении материала соблюдается единство терминологий и обозначений в соответствии с действующими стандартами, Международную систему единиц (СИ).

Научно-методическое обеспечение дисциплины ориентировано на освоение студентами основ инновационных технологий, развитие навыков анализа и самостоятельности в принятии инженерных решений в будущей инженерной деятельности, умение работать с научной и технической литературой.

Примерная тематика рефератов

1. Опасные и вредные производственные факторы в условиях труда электротехнического персонала.

2. Виды воздействия электрического тока на организм человека. Виды электротравм.

3. Меры защиты от поражения электрическим током: малые напряжения, контроль изоляции; защита от случайного прикосновения к токоведущим частям; защитное заземление; зануление; двойная изоляция; защитное отключение; выравнивание потенциала; оградительные устройства; предупредительная сигнализация; блокировки, знаки безопасности; электрозащитные средства (классификация, назначение).

4. Виды персонала, осуществляющего эксплуатацию электроустановок. Требования к персоналу, обучение, проверка знаний.

5. Международное сотрудничество в сфере охраны труда.

6. Требования безопасности при эксплуатации стационарного и передвижного оборудования, работающего под избыточным давлением.

7. Режимы труда и отдыха. Методы повышения и сохранения работоспособности.

8. Эргономические принципы организации рабочих мест специалистов по экономике и управлению.

9. Санитарно-гигиенические требования и требования безопасности, предъявляемые к видеодисплейным терминалам (ВДТ), ЭВМ и периферийным устройствам.

10. Организационно-технические меры обеспечения охраны труда при работе с ПЭВМ.

11. Система управления охраной труда.

12. Комплектование средствами защиты распределительных устройств напряжением до 1000 В, находящихся в различных производственных помещениях.

13. Оперативное обслуживание и производство работ в электроустановках (конкретного объекта).

14. Меры безопасности при производстве земляных работ, при ремонте кабельных линий, при прокладке кабеля.

15. Меры безопасности при работе с электроинструментом, ручными электрическими машинами и переносными электрическими светильниками.

16. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на теплотехническом оборудовании.

17. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых на теплотехническом оборудовании.

18. Меры безопасности при устройстве, монтаже, эксплуатации и ремонтах котельного оборудования ТЭС и котельных (регистрация; техническое освидетельствование; разрешение на эксплуатацию вновь установленных котлов; помещения для котлов; работа внутри топок, газоходов, воздуховодов и барабанов котлов на дымовых трубах; меры безопасности при монтаже теплоизоляции и при обмуровочных работах).

19. Меры безопасности при эксплуатации и ремонтах турбин, вспомогательного оборудования турбинных отделений (паротурбинные установки; меры безопасности при эксплуатации и ремонте паротурбинных установок).

20. Требования безопасности к трубопроводам пара, горячей воды. Безопасность обслуживания тепловых сетей (тепловые сети; контроль за состоянием металла; работа в подземных сооружениях и резервуарах).

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для

самостоятельной работы

1. Инструктажи по охране труда. Их виды, периодичность проведения. Трехступенчатый контроль.

2. Причины травматизма, его профилактика.

3. Факторы, влияющие на опасность поражения электрическим током.

4. Категории помещений по опасности поражения электрическим током.

5. Напряжения прикосновения и шага. Условия возникновения. Обеспечение мер безопасности.

6. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Лица, ответственные за безопасность работ.

7. Характеристика и назначение огнегасительных средств, применяемых в электроустановках.

8. Принцип действия и область применения углекислотных, порошковых огнетушителей.

9. Огнегасящие вещества. Область применения.

10. Цели и задачи государственного управления охраной труда.

11. Направления государственной политики в области охраны труда.

12. Система надзора и контроля за выполнением законов, правил и постановлений по вопросам охраны  труда в Республике Беларусь.

13. Основные функции и задачи, элементы системы управления охраной труда на предприятии.

14. Этапы разработки и сертификации системы управления охраной труда.

15. Задачи и функции службы охраны труда на предприятии, организация деятельности.

16. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда на предприятиях. Эффективность трудоохранных мероприятий.

17. Аттестация рабочих мест по условиям труда и компенсация работающим за работу в неблагоприятных условиях.

18. Анализ опасных и вредных производственных факторов на предприятиях.

19. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.

20. Методы анализа производственного травматизма, показатели производственного травматизма.

21. Роль и значение гигиены труда и производственной санитарии. Санитарные правила и нормы.

22. Контроль и нормирование концентраций вредных веществ в воздухе. Методы защиты от воздействия вредных и опасных факторов воздушной среды.

23. Производственный шум, его нормирование и основные методы защиты.

24. Вибрация и ее вредное влияние на здоровье человека, основные методы защиты.

25. Производственный ультразвук, инфразвук.

26. Влияние на организм человека электромагнитных полей и неионизирующих излучений и защита от их воздействия.

27. Грузоподъемные машины и механизмы, требования безопасности при их эксплуатации. Организация погрузочно-разгрузочных работ.

28. Роль и учет человеческого фактора в обеспечении безопасности труда. Организация рабочего времени с учетом фаз работоспособности.

29. Электробезопасность. Основные технические меры профилактики электротравматизма.

30. Организационные меры профилактики электротравматизма.

31. Воздействие статического электричества и меры защиты.

32. Причины пожара на производстве. Пожаро- и взрывоопасность веществ, материалов и конструкций.

33. Способы и средства тушения пожаров, пожарная сигнализация.

34. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, зоны участка (на рабочем месте), вредное воздействие их на человека.

35. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановке цеха, участка (объекта микрорайона).

36. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения (для конкретной электроустановки).

37. Меры безопасности при производстве работ в подземных сооружениях.

38. Группы по электробезопасности персонала, обслуживающего электроустановки.

39. Меры безопасности при проведении испытаний и измерений в электрических сетях промышленных предприятий.

40. Организация рабочего места оператора.

41. Мероприятия, снижающие утомление и напряжение рук оператора.

42. Меры безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте грузоподъемных машин и механизмов.

43. Статическое электричество: условия возникновения, опасность и биологическое воздействие на работающих, меры защиты.

44. Меры безопасности при производстве электросварочных работ.

45. Выбор и характеристика взрывозащищенного электрооборудования.

46. Выбор органов управления, сигнализации, их размещения на пультах управления.

47. Организация рабочего места, оснащенного ВДТ.