1. Пояснительная записка

Учебная программа по учебной дисциплине «Гражданские и сельскохозяйственные здания и сооружения» разработана для обучающихся по специальности 1-74 04 01 «Сельское строительство и обустройство территорий» в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования первой ступени и типового учебного плана.

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины – формирование у будущего специалиста системы знаний, навыков и профессиональных компетенций по архитектурно-строительным и конструктивным решениям гражданских и сельскохозяйственных зданий и сооружений.

Задачи учебной дисциплины: изучение приемов и методов архитектурно-строительного конструирования, нормативно-технических требований к проектированию зданий и сооружений.

1.2. Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста

Учебная дисциплина «Гражданские и сельскохозяйственные здания и сооружения» относится к государственному компоненту цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин, осваиваемых обучающимися на первой ступени высшего образования по специальности 1-74 04 01 «Сельское строительство и обустройство территорий».

Освоение студентами учебной дисциплины  базируется на знаниях, полученных ими при изучении учебных дисциплин: «Высшая математика», «Физика», «Инженерная графика, «Инженерная геодезия», «Строительные материалы и изделия».

В свою очередь, компетенции, приобретенные студентами при изучении учебной дисциплины «Гражданские и сельскохозяйственные здания и сооружения», будут использованы при изучении таких учебных дисциплин, как: «Технология строительного производства», «Экономика строительства», «Организация строительного производства», «Основы энергосбережения».

1.3. Требования к освоению учебной дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и развить следующие академические профессиональные (ПК) компетенции:

ПК-2. Рассчитывать инженерные конструкции зданий и сооружений.

ПК-6. Выполнять сметно-финансовые расчеты, определять технико-экономические показатели проектируемых объектов.

ПК-7. Осуществлять авторский и технический надзор за строительством.

ПК-11. Обеспечивать качественное выполнение строительных работ в точном соответствии с проектом, составлять акты на выполнение скрытых работ, определять и документально оформлять объемы выполненных работ.

ПК-17. Вести делопроизводство в системе менеджмента.

ПК-18. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.

ПК-20. Готовить доклады, материалы к презентациям и председательствовать на них.

ПК-23. В составе группы  или самостоятельно на основе материалов изысканий выбирать  методы и способы обустройства территорий, возведения зданий и сооружений.

ПК-26. Выполнять экспертизу градостроительных, архитектурных и строительных проектов.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

– классификацию зданий, сооружений и требования к ним;

–  конструктивные элементы зданий и сооружений;

–  конструктивные схемы зданий;

–  объемно-планировочные решения жилых общественных и сельскохозяйственных производственных зданий и сооружений;

–  индустриальные методы строительства;

–  нормативную документацию, применяемую при проектировании зданий и сооружений;

–  состав проектной документации на возведение здания или сооружения;

уметь:

–  обосновывать конструктивные схемы, тип и класс проектируемого здания или сооружения;

–  принимать объемно-планировочные решения зданий в зависимости от их назначения;

–  обосновывать конструктивные решения элементов и в целом зданий при их проектировании;

–  проектировать здания и сооружения с использованием действующих нормативов;

владеть:

– навыками архитектурно-строительного проектирования зданий и сооружений;

– способами конструирования элементов зданий и сооружений;

– современными объёмно-планировочными решениями зданий.

1.4. Структура содержания учебной дисциплины

На изучение учебной дисциплины отведено всего 202 часа, из них аудиторных – 120 часов. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 68 часов, лабораторные занятия – 10 часов, практические занятия – 42 часа. Рекомендуемая форма текущей аттестации – экзамен, зачет. Предусмотрено выполнение курсового проекта.

2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № пп | Названия тем | Всего аудиторных часов | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | лабораторные занятия | практи-ческие занятия |
|  | Введение | 1 | 1 |  |  |
| 1 | Общие сведения о зданиях и сооружениях | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Конструкции гражданских зданий | 53 | 25 |  | 28 |
| 3 | Крупнопанельные здания | 4 | 2 |  | 2 |
| 4 | Деревянные здания | 4 | 2 |  | 2 |
| 5 | Основы архитектурного проектирования гражданских зданий | 4 | 2 |  | 2 |
| 6 | Общие сведения о промышленных и сельскохозяйственных зданиях и сооружениях | 2 | 2 |  |  |
| 7 | Фундаменты промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений | 3 | 2 |  | 1 |
| 8 | Стальные каркасы одноэтажных промышленных зданий | 4 | 4 |  |  |
| 9 | Сборные железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | Конструкции двухэтажных и многоэтажных промышленных зданий | 2 | 2 |  |  |
| 11 | Стены промышленных зданий | 3 | 2 |  | 1 |
| 12 | Покрытия и фонари промышленных зданий | 4 | 2 | 2 |  |
| 13 | Полы промышленных зданий | 2 | 2 |  |  |
| 14 | Перегородки, окна, двери и ворота промышленных зданий | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Унифицированные габаритные схемы зданий агропромышленного комплекса | 2 | 2 |  |  |
| 16 | Железобетонные несущие конструкции сельскохозяйственных производственных зданий | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 17 | Ограждающие конструкции и окна сельскохозяйственных зданий | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Несущие деревянные конструкции сельскохозяйственных зданий | 2 | 2 |  |  |
| 19 | Основы архитектурного проектирования промышленных и сельскохозяйственных зданий | 4 | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 120 | 68 | 10 | 42 |

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель и задачи курса, его значение в подготовке специалиста с высшим образованием квалификации «инженер». Развитие строительства на селе в свете реализации Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы, «Строительство жилья» на 2016–2020 годы. Краткое содержание дисциплины. Рекомендации по изучению дисциплины. Учебная, нормативная, техническая литература и наглядные пособия.

1. Общие сведения о зданиях и сооружениях

Понятия о зданиях и сооружениях. Классификация зданий и сооружений. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Требования к зданиям и сооружениям. Функциональная целесообразность – главные и подсобные функции, качество среды. Техническая целесообразность – прочность, устойчивость, долговечность. Архитектурно-художественная выразительность, методы ее достижения. Экономическая целесообразность и ее критерии. Индустриальные методы строительства. Унификация, тип здания и стандартизация. Единая модульная система.

2. Конструкции гражданских зданий

Конструктивные элементы зданий: фундаменты, стены, отдельные опоры, перекрытия и полы, крыши, лестницы, двери и окна. Их назначение. Конструктивные схемы зданий: с несущими продольными стенами; с несущими поперечными стенами; с неполным и полным каркасом. Обеспечение жесткости и устойчивости систем.

Краткие сведения об основаниях и фундаментах и требования к ним. Естественные и искусственные основания. Распределение напряжений в основаниях. Укрепление оснований. Фундаменты, элементы и конструктивные решения ленточных, столбчатых, сплошных и свайных фундаментов. Облегченные ленточные сборные фундаменты. Материал фундаментов. Глубина заложения. Подвальные помещения, их конструктивные решения. Гидроизоляция фундаментов и подвальных помещений. Отмостка, ее назначение и конструктивные решения.

Классификация стен и требования к ним. Несущие, самонесущие и навесные стены. Стены из мелкоштучных и крупных элементов, крупнопанельные, монолитные стены. Кирпичные стены. Применение кирпича. Виды и размеры кирпича. Виды кирпичных кладок. Обработка швов кладки. Конструкции облегченных кирпичных стен. Теплоизоляция кирпичных стен. Стены из мелких блоков и природных камней. Керамические пустотелые блоки. Системы кладки стен. Стены из легкобетонных камней. Стены из камней со щелевидными пустотами. Стены из природного камня. Многослойные стены. Теплоизоляция наружных стен. Теплотехнические требования к ограждающим конструкциям. Расчет термического сопротивления однородной и многослойной конструкции. Цоколь, его назначение, конструкции. Карниз, его назначение и конструкции. Элементы карнизов. Промежуточные карнизы и карнизы над проемами. Назначение и конструкции парапетов. Ниши, пилястры, полуколонны, фронтоны. Элементы перекрытия проемов. Сборные железобетонные перемычки. Арочные и плоские клинчатые перемычки. Деформационные швы, их назначение и конструкции. Балконы, лоджии, эркеры, их особенности и конструкции. Назначение и классификация перекрытий. Требования к перекрытиям. Деревянные перекрытия, их применение. Элементы деревянных перекрытий. Опирание деревянных балок на несущие стены. Полы деревянных перекрытий. Звукоизоляция деревянных перекрытий. Железобетонные перекрытия, их достоинство. Классификация железобетонных перекрытий по способу устройства. Монолитные балочные и безбалочные перекрытия, их конструктивные решения. Конструкции сборных железобетонных многопустотных и ребристых перекрытий, балочные перекрытия с различными заполнителями. Панельные перекрытия, их достоинство. Конструктивные схемы панельных перекрытий. Конструктивные решения перекрытий над подвалами, проездами. Чердачные перекрытия.

Полы. Характеристика и назначение элементов полов. Конструкции и применение полов из рулонных и штучных материалов − из линолеума, плиточных, дощатых, паркетных, из древесно-стружечных плит. Примыкание полов к стенам. Наливные (бесшовные) полы, их классификация и конструктивные особенности. Область применения наливных, асфальтовых и других специальных видов полов.

Виды перегородок и основные требования к ним. Перегородки из мелкоразмерных элементов. Конструкции дощатых перегородок, щитовых, каркасных, столярных. Перегородки из гипсовых и гипсобетонных плит. Крупнопанельные перегородки. Их достоинство, конструктивные особенности, применение. Перегородки − шкафы и раздвижные перегородки. Крепление и примыкание перегородок к стенам, полам, потолкам.

Назначение окон и особенности их конструктивного решения. Классификация окон. Оконные блоки. Элементы оконных блоков. Виды окон по способу открывания. Конструкции оконных блоков с цельной коробкой. Стеклопакеты. Установка оконных блоков. Витражи и витрины. Понятие освещенности поверхности. Расчет освещенности. Коэффициент естественной освещенности (КЕО). Расчет КЕО при боковом, верхнем и комбинированном освещении. Расчет требуемого коэффициента естественной освещенности. Учет инсоляции помещений при расчете КЕО.

Основные виды дверей. Конструкции и типы дверей. Дверные блоки. Крепление дверей и блоков. Виды покрытий и требования к ним.

Скатные крыши и их конструкции. Основные типы форм чердачных скатных крыш. Элементы и схемы скатных крыш из наслонных стропил. Конструктивные схемы крыш по деревянным наклонным стропилам. Вентиляционные и слуховые окна. Детали узлов деревянных брусчатых наслонных стропил. Деревянные стропила индустриального типа. Стропильные фермы. Металлодеревянные стропильные фермы с подвесным потолком. Их конструкции и узлы. Основные виды и конструкции кровель скатных крыш: шиферных, из оцинкованной жести, металлочерепицы, черепицы, из мягких рулонных материалов. Организация водоотвода.

Понятие о мансардах. Схемы размещения мансард в чердачном пространстве. Конструктивные решения. Летние мансарды, их особенности и конструкции. Зимние мансарды, конструкции их утепления. Совмещенные покрытия, их основные виды. Конструктивные особенности невентилируемых и вентилируемых совмещенных покрытий. Элементы и конструкции совмещенных покрытий. Организация водоотвода.

Классификация лестниц по назначению и конструктивным особенностям. Элементы лестниц, назначение и расчет их параметров, примеры двухмаршевых лестниц из различных материалов. Конструктивные решения лестниц из мелкоразмерных элементов. Детали и узлы. Лестницы из крупноразмерных элементов. Детали и узлы. Элементы деревянных лестниц.

Устройство козырьков над входом в здание, лестниц и площадок перед входом, входов в подвальное помещение. Общие сведения о пандусах, их назначение и конструктивное решение.

3. Крупнопанельные здания

Достоинство крупнопанельных зданий, их классификация. Характеристика бескаркасных зданий, их конструктивные схемы. Каркасные панельные здания, их конструктивные схемы. Конструкции стеновых панелей. Элементы одно-, двух- и трехслойных панелей и их назначение. Стыки стеновых панелей.

4. Деревянные здания

Применение и типы деревянных зданий. Конструкции стен, элементы и узлы соединения бревенчатых зданий. Конструкции стен, элементы и узлы соединений брусчатых домов. Фундаменты, цоколи, полы, перекрытия деревянных домов. Защита деревянных элементов от загнивания, огнезащита. Деревянные дома заводского изготовления. Конструкции и детали каркасных домов. Конструкции и детали щитовых домов. Каркасно-щитовые здания.

5.  Основы архитектурного проектирования

гражданских зданий

Понятие о проектах и стадиях проектирования. Типовое проектирование. Индивидуальные проекты. Проекты экспериментального строительства. Методика архитектурного проектирования. Методы серийного проектирования. Стандартизация конструктивно-планировочных элементов и изделий. Проектирование с применением ЭВМ. Классификация жилых зданий. Функциональные и санитарно-гигиенические требования. Принципы объемно-планировочных решений. Планировка квартиры и ее элементы. Примерные габариты общих комнат и санитарных узлов в квартирах. Примеры планировочных решений. Планирование квартир в зависимости от состава семьи. Ориентация жилых помещений. Жилой дом усадебного типа. Примеры проектных решений. Растущая квартира усадебного типа. Состав зданий, усадьбы и примеры их размещения на участке. Блокированные дома. Одноквартирные блокированные дома в двух уровнях. Многоэтажные секционные дома. Фрагменты образцов рабочих чертежей секций. Классификация общественных зданий по функциональному назначению и принципам планировки помещений. Анфиладная, зальная, коридорная системы планировки. Здания предприятий торговли. Основные помещения, обслуживающие, коммуникационные и технические. Примеры планировки. Административные здания. Коридорные системы административных зданий. Особенности планировки и проектирования. Соотношение ширины и глубины рабочих помещений в плане. Принципы и особенности проектирования зрелищных зданий: эвакуация людей из помещений, видимость в зрелищных помещениях, архитектурная акустика зальных помещений. Схемы расположения мест с учетом видимости. Формирование людских потоков в проходах зрелищных помещений. Принципы компоновки и проектирования зданий школ, детских учреждений, клубных помещений.

6. Общие сведения о промышленных и сельскохозяйственных

зданиях и сооружениях

Промышленные и сельскохозяйственные здания и сооружения и требования к ним. Индустриализация строительства. Особенности и характеристика агрессивных сред и их воздействий на строительные конструкции. Подъемно-транспортное оборудование промышленных зданий.

7. Фундаменты промышленных и сельскохозяйственных

зданий и сооружений

Сборные ленточные фундаменты. Конструкции из унифицированных дырчатых блоков. Фундаменты сборных железобетонных колонн и фундаментные блоки. Фундаменты стальных колонн, свайные фундаменты, фундаменты на буронабивных сваях.

8. Стальные каркасы одноэтажных промышленных зданий

Стальные колонны одноэтажных производственных зданий. Конструкции покрытий с фермами из прокатных уголков. Стальные фермы с поясами из широкополочных двутавров. Стальные конструкции покрытий с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Стальные стропильные фермы с уклоном верхнего пояса. Рамные конструкции коробчатого сечения. Структурные конструкции из прокатных профилей. Подкрановые конструкции.

9. Сборные железобетонные конструкции одноэтажных

промышленных зданий

Номенклатура основных сборных железобетонных конструкций одноэтажных зданий.  Одноэтажные производственные здания без опорных мостовых кранов высотой до 9,6 м. Одноэтажные производственные здания без опорных мостовых кранов высотой 10,8– 14,4 м. Одноэтажные производственные здания с опорными мостовыми кранами. Одноэтажные производственные здания без опорных мостовых кранов с железобетонными центрифугированными колоннами кольцевого сечения. Конструкции одноэтажных производственных зданий с плитами «на пролет». Торцевые и продольные фахверки одноэтажных зданий.

10. Конструкции двухэтажных и многоэтажных

промышленных зданий

Сборные железобетонные конструкции двухэтажных производственных зданий с укрупненной сеткой колонн верхнего этажа. Конструкции рамных каркасов многоэтажных зданий. Конструкции каркасов межвидового применения для многоэтажных зданий. Конструкции многоэтажных зданий с использованием монолитного железобетона.

11. Стены промышленных зданий

Типы индустриальных стеновых изделий, применяемых для наружных стен промышленных зданий. Стены наружные для каркасных промышленных зданий с шагом колонн 6 м. Предварительно напряженные стеновые панели длинной 12 м. Стены одноэтажных промышленных зданий из металлических трехслойных панелей с утеплителем из пенополиуретана.

12. Покрытия и фонари промышленных зданий

Решения покрытий. Зенитные и светоаэрационные фонари.

13. Полы промышленных зданий

Виды и конструкции полов промышленных зданий.

14. Перегородки, окна, двери и ворота промышленных зданий

Перегородки в промышленных зданиях и их конструктивные решения. Окна промышленных зданий. Двери и ворота промышленных зданий.

15. Унифицированные габаритные схемы зданий

агропромышленного комплекса

Унификация и типизация строительных решений. Конструктивные системы и схемы сельскохозяйственных зданий. Конструкции каркасов, узлы соединения. Железобетонный стоечно-балочный каркас. Железобетонный рамный каркас. Железобетонные и армоцементные своды-оболочки. Металлические каркасы. Смешанные каркасы. Каркасы из деревянных материалов.

16. Железобетонные несущие конструкции

сельскохозяйственных производственных зданий

Конструкции сборных железобетонных фундаментов. Железобетонные сваи-колонны и колонны. Односкатные балки пролетами 6, 7,5, 9, 12 м и треугольные безраскосые фермы пролетами 6, 9, 12, 18 м. Железобетонные рамы для однопролетных зданий.

17. Ограждающие конструкции и окна сельскохозяйственных зданий

Плиты покрытий облегченной конструкции для производственных зданий. Стеновые двухслойные панели из легких бетонов. Панели стен облегченной конструкции. Окна деревянные.

18. Несущие деревянные конструкции сельскохозяйственных зданий

Изготовление деревянных клееных конструкций. Балки деревянные клееные стропильные. Трехшарнирные арки. Стрельчатые клееные  деревянные арки. Фермы металлодеревянные треугольные пролетами 9 и 12 м.

19. Основы архитектурного проектирования промышленных

и сельскохозяйственных зданий

Типология объемно-планировочных решений. Производственные и подсобные помещения. Принципы проектирования помещений крупного рогатого скота, свиноводческих, птицеводческих предприятий. Планы, разрезы зданий. Предприятия по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. Примеры проектных решений. Особенности и примеры проектных решений предприятий по хранению, ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники.

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Литература

Основная

1. Буга, П. Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник / П. Г. Буга. – М.: Высшая школа. 1983. – 408 с.

2. Степанова, В. Э. Основы проектирования агропромышленных комплексов / В. Э. Степанова – М.: Агропромиздзт, 1985. – 304 с.

3. Архитектурное проектирование агроиндустриальных комплексов: учебник / под ред. В. В. Мусатова. – М.: Агропромиздат, 1990. – 447 с.

4. Сельскохозяйственные здания и сооружения: учебное пособие / В. А. Бондарь, Д. Н. Топчий. 4-е  изд.,  перераб. и доп. – М: Агропромиздат, 1985. – 480 с.

5. Хохлова, Л. П. Проектирование гражданских зданий для села / Л. П. Хохлова. – М.: Агропромиздат, 1988. – 303 с.

6. Гурулев, О. К. Архитектура жилых и общественных зданий для села /   O. K. Гурулев – М.: Стройиздат, 1988. – 255 с.

7. Малков, И. Г. Особенности технологической и архитектурно-планировочной организации сельскохозяйственных комплексов / И. Г. Малков. – Минск: Вышейшая школа, 1984. – 98 с.

8. Малков, И. Г.  Планировка  села  и  усадебная застройка / И. Г. Малков, В. И. Белясов. – Горки, 2002. – 175 с.

Дополнительная

1. СНБ 3.02.04-03. Жилые здания.

2. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения.

3. ТКП 45-3.02-141-2009 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

4. ТКП 45-3.02-143-2009  Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

5. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы.

6. ТКП 45-2.04-153-2009. Естественное и искусственное освещение.

7. ТКП 45-2.04-43-2006. Строительная теплотехника.

8. ГОСТ 21.001-93. СПДС: Общие положения.

9. ГОСТ 21.101-93. СПДС: Основные требования к рабочей документации.

10. ГОСТ 21.205-93. СПДС: Условные обозначения элементов санитарно-технических систем.

11. ГОСТ 28984-91. Модульная координация размеров в строительстве: Основные положения.

12. СТБ 939-93. Окна и балконные двери для зданий и сооружений: Общие технические условия.

13. СНБ 01.03.02-96. Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве.

14. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.

15. Константинов, А. А. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: методические указания для студентов специальности 1–74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий / А. А. Константинов. – Горки: БГСХА, 2016. – 52 с.

16. Константинов, А. А. Гражданские и сельскохозяйственные здания и сооружения. Проектирование лестниц: методические указания для студентов, обучающихся по специальности 1–74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий / А. А. Константинов. – Горки: БГСХА, 2016. – 54 с.

17. Константинов, А. А. Светотехнический расчет: методические указания для студентов специальности 1–74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий / А. А. Константинов. – Горки: БГСХА, 2016. – 20 с.

18. Константинов, А. А. Гражданские и сельскохозяйственные здания и сооружения. Малоэтажный жилой дом: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов, обучающихся по специальности 1–74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий / А. А. Константинов. – Горки: БГСХА, 2016. – 34 с.

4.2. Примерный перечень лабораторных и практических занятий

- Фундаменты гражданских зданий, их типы и конструкции.

- Виды и элементы кирпичных кладок. Перекрытие проемов в кирпичных кладках.

- Конструкции стен из мелких блоков.

- Архитектурно-конструктивные элементы стен и проемов.

- Конструкции полов: типы, элементы, детали.

- Перегородки из мелкоразмерных элементов.

- Элементы оконных и дверных блоков. Крепление и утепление оконных и дверных блоков.

- Схемы и элементы стропильной системы скатных крыш.

- Конструкции кровель скатных крыш.

- Элементы ограждения и водоотвода скатных крыш.

- Элементы внутриквартирных лестниц и их расчет.

- Одно- и многослойные панели. Схемы бескаркасных и каркасно-панельных зданий. Элементы узлов и конструкции примыкании и соединений.

- Врубки и детали деревянных домов. Элементы щитовых домов.

- Планировка жилых домов. Планировка 1 и 2...5-ти комнатных квартир (на примерах типовых проектов).

- Планировка общественных зданий (2...3 схемы на примерах типовых проектов).

- Тепло-, свето- и звукотехнические расчеты.

- Чтение типовых проектов гражданских зданий.

- Унифицированные железобетонные конструкции и элементы промышленных и сельскохозяйственных зданий: общий вид, разрезы, детали узлов, соединения.

- Конструктивные схемы промышленных и сельскохозяйственных зданий (на примерах типовых проектов).

- Поперечные разрезы промышленных и  сельскохозяйственных зданий различного назначений (2-3 типа на примерах типовых проектов).

- Конструкции ограждающих элементов покрытий промышленных и сельскохозяйственных зданий.

- Чтение типовых проектов промышленных и  сельскохозяйственных зданий и сооружений.

4.3. Примерный перечень тем курсового проекта

1. Одноквартирный жилой дом усадебного типа (одноэтажный, в двух уровнях).

2. Многоквартирный жилой дом (блокированного типа, секционного).

3. Проект общественного здания.

4. Проект сельскохозяйственного здания.

5. Проект промышленного здания.

4.4. Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов

При изучении учебной дисциплины самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм:

- самостоятельная работа, в виде решения индивидуальных задач в аудитории во время проведения занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

- самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя;

- подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с использованием научных материалов;

- разработка курсового проекта по индивидуальному заданию с вариативной сложностью.

4.5. Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для оценки достижений студентов, приобретения компетенций используется следующий диагностический инструментарий:

- устный опрос во время занятий;

- индивидуальные задания;

- сдача блоков или модулей;

- составление реферата по отдельным темам учебной дисциплины;

- зачет;

- защита курсового проекта;

- экзамен.